## Measurements
EVENT_ID | 2212 | SECS | FLUOR | DC | PFD | RED | REDMODAVG | FARRED | CODE | Starts | Stops | Dspk_indices | Dspk_values | MPF |  | FLR
DEVICE | MPF-551238 | -0.045 | 906.749 | -57.8576 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 883.832 | ID | 2212 | DarkAdaptedID | MPF-2212-20260707-14_08_41
DATE | 20260707 | -0.035 | 906.749 | -57.882 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 2 | 5 | 34 | 5 | 3134.27 | P1_dur | 290 | Qmax_d | 10226.4
TIME | 14:12:39 | -0.025 | 927.781 | -58.0276 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 2 | 35 | 64 | 35 | 4098.78 | P1_Fmax | 4105.14 | Fo | 885.6072
TIMESTAMP | 1783451559.9 | -0.015 | 946.889 | -58.2344 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 2 | 65 | 94 | 65 | 4078.19 | T@P1_Fmax | 235 | Fm | 4242.7263
TYPE | MPF | -0.0049997 | 963.428 | -57.4192 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 2 | 95 | 99 | 95 | 3323.43 | Q@P1_Fmax | 10226.4 | Fv/Fm | 0.79126
OUTRATE | 100 | 0.0050003 | 3695.23 | 311464 | 10247.2 | 10222.2 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_PredF | 4097.2 | A_dark | -0.27345
MARGIN | 5 | 0.015 | 3695.23 | 367291 | 10249.6 | 10224.7 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_ΔF | 7.94 | LightAdaptedID | -
PHASE1_DURATION | 300 | 0.025 | 3787.96 | 376103 | 10248.4 | 10223.4 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dur | 300 | Qmax | -
PHASE2_DURATION | 300 | 0.035 | 3811.18 | 378313 | 10246.8 | 10221.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_ramp | 24 | Fs | 0
PHASE3_DURATION | 300 | 0.045 | 3831.95 | 380315 | 10245.3 | 10220.3 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int | 4242.7263 | Fm' | 0
Q_RED_SETPOINT | 10000 | 0.055 | 3857.47 | 382713 | 10243.9 | 10218.9 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int_se | 4.0979 | PhiPS2 | 0
D_RED_PERCENT | 90 | 0.065 | 3882.97 | 385391 | 10242.6 | 10217.6 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp | -148.8251 | PS2/1 | 0.5
RAMP | 25 | 0.075 | 3910.82 | 388182 | 10241.3 | 10216.3 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp_se | 3.6276 | Qabs_fs | 0
MODRATE | 250000 | 0.085 | 3939.06 | 390951 | 10240.2 | 10215.2 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_R2 | 0.98364 | A_fs | 0
DC_SECS_OFFSET | 5.6e-07 | 0.095 | 3967.54 | 393610 | 10239.1 | 10214.1 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dQdt | -0.0084762 | ETR | 0
AC_SECS_OFFSET | -1.44e-06 | 0.105 | 3991.32 | 396084 | 10238 | 10213 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_dur | 290 | PhiCO2 | 0
PFD_SECS_OFFSET | 1.33e-06 | 0.115 | 4014.43 | 398307 | 10237 | 10212 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_Fmax | 4052.65 | NPQ | 0
FLASH_SECS_OFFSET | -2.25e-06 | 0.125 | 4035.12 | 400241 | 10236 | 10211 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | T@P3_Fmax | 615 | alt._Fo' | 0
Tled | 36.625 | 0.135 | 4053.36 | 401878 | 10235 | 10210 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | Q@P3_Fmax | 10217.6 | DarkPulseID | -
Pre_Qin | 0.049997 | 0.145 | 4065.82 | 403219 | 10234 | 10209 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_PredF | 4097.07 | Fmin | 0
Pre_Qabs | 0.041998 | 0.155 | 4076.39 | 404285 | 10233.1 | 10208.1 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_ΔF | -44.42 | Fo' | 0
Pre_Q_red | 0 | 0.165 | 4084.52 | 405113 | 10232.2 | 10207.2 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | Fv'/Fm' | 0
Pre_Q_blue | 0 | 0.175 | 4089.94 | 405731 | 10231.3 | 10206.3 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP | 0
Pre_Q_farred | 0 | 0.185 | 4093.56 | 406190 | 10230.4 | 10205.4 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN | 0
Pre_Favg | 885.6072 | 0.195 | 4099.21 | 406511 | 10229.5 | 10204.5 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP_Fo | 0
Pre_dF/dt | -128.6969 | 0.205 | 4100.18 | 406728 | 10228.7 | 10203.7 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN_Fo | 0
VERSION | 5 | 0.215 | 4101.47 | 406865 | 10227.9 | 10202.9 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qL | 0
T_OFFSET | 0.045 | 0.225 | 4104.69 | 406944 | 10227.2 | 10202.2 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | 1-qL | 1
FMAX | 4242.7263 | 0.235 | 4106 | 406977 | 10226.4 | 10201.4 | 24.9986 | 0 | 4
T@FMAX | 0.235 | 0.245 | 4104.73 | 406972 | 10225.7 | 10200.7 | 24.9986 | 0 | 4
QMAX | 10226.4 | 0.255 | 4103.65 | 406935 | 10225 | 10200 | 24.9986 | 0 | 4
P1_dur | 0.29 | 0.265 | 4104.74 | 406878 | 10224.4 | 10199.4 | 24.9986 | 0 | 4
P1_MAXF | 4105.14 | 0.275 | 4101.66 | 406810 | 10223.7 | 10198.7 | 24.9986 | 0 | 4
T@P1_MAXF | 0.235 | 0.285 | 4100.86 | 406720 | 10223.1 | 10198.1 | 24.9986 | 0 | 4
Q@P1_MAXF | 10226.4 | 0.295 | 4102.34 | 406619 | 10223.1 | 10197.5 | 24.9986 | 0 | 4
P2_dur | 0.3 | 0.305 | 4097.1 | 404794 | 10179.1 | 10154.1 | 24.9986 | 0 | 5
P2_ramp | 24 | 0.315 | 4097.1 | 401257 | 10093.3 | 10068.3 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP | -148.8251 | 0.325 | 4094.88 | 397720 | 10007.6 | 9982.56 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT | 4242.7263 | 0.335 | 4092.45 | 394182 | 9921.83 | 9896.83 | 24.9986 | 0 | 5
P2_R2 | 0.98364 | 0.345 | 4091.76 | 390651 | 9836.2 | 9811.2 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP_SE | 3.6276 | 0.355 | 4089.16 | 387114 | 9750.58 | 9725.58 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT_SE | 4.0979 | 0.365 | 4093.38 | 383573 | 9665.01 | 9640.01 | 24.9986 | 0 | 5
P2_DQDT | -0.0084762 | 0.375 | 4083.55 | 380042 | 9579.48 | 9554.48 | 24.9986 | 0 | 5
P1_PREDF | 4097.2 | 0.385 | 4085.93 | 376505 | 9493.99 | 9468.99 | 24.9986 | 0 | 5
P1_DELTAF | 7.94 | 0.395 | 4084.13 | 372974 | 9408.6 | 9383.6 | 24.9986 | 0 | 5
P3_dur | 0.29 | 0.405 | 4086.23 | 369440 | 9323.21 | 9298.21 | 24.9986 | 0 | 5
P3_MAXF | 4052.65 | 0.415 | 4080.9 | 365911 | 9237.86 | 9212.86 | 24.9986 | 0 | 5
T@P3_MAXF | 0.615 | 0.425 | 4079.77 | 362378 | 9152.52 | 9127.52 | 24.9986 | 0 | 5
Q@P3_MAXF | 10217.6 | 0.435 | 4078.95 | 358853 | 9067.19 | 9042.19 | 24.9986 | 0 | 5
P3_PREDF | 4097.07 | 0.445 | 4075.64 | 355326 | 8981.89 | 8956.89 | 24.9986 | 0 | 5
P3_DELTAF | -44.42 | 0.455 | 4075.1 | 351797 | 8896.57 | 8871.58 | 24.9986 | 0 | 5
Fo | 885.6 | 0.465 | 4070.75 | 348278 | 8811.34 | 8786.34 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.475 | 4071.01 | 344755 | 8726.08 | 8701.08 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.485 | 4070.05 | 341236 | 8640.87 | 8615.87 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.495 | 4068.64 | 337720 | 8555.67 | 8530.67 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.505 | 4066.3 | 334204 | 8470.48 | 8445.48 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.515 | 4063.54 | 330696 | 8385.31 | 8360.31 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.525 | 4062.31 | 327185 | 8300.15 | 8275.15 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.535 | 4059.44 | 323678 | 8215.04 | 8190.04 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.545 | 4058.53 | 320175 | 8129.93 | 8104.93 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.555 | 4058.76 | 316675 | 8044.85 | 8019.85 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.565 | 4058.3 | 313175 | 7959.75 | 7934.75 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.575 | 4054.52 | 309679 | 7874.65 | 7849.66 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.585 | 4055.02 | 306182 | 7789.55 | 7764.55 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.595 | 4052.14 | 302691 | 7789.55 | 7680.15 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.605 | 4056.89 | 402488 | 10218.3 | 10193.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.615 | 4056.89 | 402330 | 10217.6 | 10192.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.625 | 4053.02 | 402052 | 10217 | 10192 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.635 | 4049.18 | 401797 | 10216.5 | 10191.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.645 | 4048.05 | 401550 | 10216 | 10191 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.655 | 4043.43 | 401322 | 10215.5 | 10190.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.665 | 4042.76 | 401095 | 10215 | 10190 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.675 | 4040.87 | 400872 | 10214.6 | 10189.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.685 | 4038.94 | 400656 | 10214.2 | 10189.2 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.695 | 4033.64 | 400439 | 10213.8 | 10188.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.705 | 4031.94 | 400226 | 10213.4 | 10188.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.715 | 4032.28 | 400011 | 10213.1 | 10188.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.725 | 4027.64 | 399801 | 10212.7 | 10187.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.735 | 4026.07 | 399587 | 10212.4 | 10187.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.745 | 4023.26 | 399379 | 10212.1 | 10187.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.755 | 4021.52 | 399168 | 10211.7 | 10186.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.765 | 4019.77 | 398962 | 10211.5 | 10186.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.775 | 4016.24 | 398754 | 10211.1 | 10186.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.785 | 4017.21 | 398547 | 10210.9 | 10185.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.795 | 4013.12 | 398345 | 10210.6 | 10185.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.805 | 4012.42 | 398136 | 10210.3 | 10185.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.815 | 4007.17 | 397932 | 10210.1 | 10185.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.825 | 4006.39 | 397726 | 10209.8 | 10184.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.835 | 4004.65 | 397521 | 10209.6 | 10184.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.845 | 4002.38 | 397317 | 10209.4 | 10184.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.855 | 4000.03 | 397117 | 10209.1 | 10184.2 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.865 | 3997.24 | 396912 | 10208.9 | 10183.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.875 | 3996.34 | 396709 | 10208.7 | 10183.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.885 | 3993.69 | 396505 | 10208.5 | 10183.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.895 | 3992.72 | 396304 | 10208.5 | 10180.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.905 | 2789.35 | -22.4752 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.915 | 2789.35 | -46.2904 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.925 | 2465.17 | -50.628 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.935 | 2291.96 | -52.756 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.945 | 2197.82 | -53.894 | 24.9986 | 0 | 24.9986 | 0 | 7