## Measurements
EVENT_ID | 2357 | SECS | FLUOR | DC | PFD | RED | REDMODAVG | FARRED | CODE | Starts | Stops | Dspk_indices | Dspk_values | MPF |  | FLR
DEVICE | MPF-551238 | -0.045 | 1174 | 9128.74 | 820.215 | 755.452 | 24.9986 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1174.36 | ID | 2357 | DarkAdaptedID | MPF-2327-20260709-09_20_15
DATE | 20260709 | -0.035 | 1174 | 9132.76 | 820.225 | 755.461 | 24.9986 | 0 | 2 | 5 | 34 | 5 | 1263.39 | P1_dur | 290 | Qmax_d | 10213.2
TIME | 10:36:00 | -0.025 | 1174.8 | 9133.74 | 820.235 | 755.471 | 24.9986 | 0 | 2 | 35 | 64 | 35 | 1252.39 | P1_Fmax | 1261.1 | Fo | 859.8881
TIMESTAMP | 1783611360.8 | -0.015 | 1174.17 | 9135.45 | 820.222 | 755.458 | 24.9986 | 0 | 2 | 65 | 94 | 65 | 1258.7 | T@P1_Fmax | 45 | Fm | 5128.624
TYPE | MPF | -0.0049997 | 1174.11 | 9136.26 | 820.222 | 757.568 | 24.9986 | 0 | 2 | 95 | 99 | 95 | 1201.27 | Q@P1_Fmax | 10227.4 | Fv/Fm | 0.83234
OUTRATE | 100 | 0.0050003 | 1255.62 | 125118 | 10234.6 | 10169.4 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_PredF | 1253.09 | A_dark | 0.041192
MARGIN | 5 | 0.015 | 1255.62 | 126651 | 10232.6 | 10167.4 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_ΔF | 8.01 | LightAdaptedID | MPF-2357-20260709-10_31_53
PHASE1_DURATION | 300 | 0.025 | 1260.57 | 127015 | 10230.8 | 10165.6 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dur | 300 | Qmax | 10227.4
PHASE2_DURATION | 300 | 0.035 | 1260.47 | 127122 | 10229 | 10163.9 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_ramp | 24 | Fs | 1176.9331
PHASE3_DURATION | 300 | 0.045 | 1261.81 | 127125 | 10227.4 | 10162.2 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int | 1265.2064 | Fm' | 1265.2064
Q_RED_SETPOINT | 10000 | 0.055 | 1261.02 | 127084 | 10225.9 | 10160.7 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int_se | 2.0011 | PhiPS2 | 0.06977
D_RED_PERCENT | 90 | 0.065 | 1259.94 | 127026 | 10224.4 | 10159.3 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp | -12.3947 | PS2/1 | 0.5
RAMP | 25 | 0.075 | 1259.87 | 126964 | 10223 | 10157.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp_se | 1.7913 | Qabs_fs | 673.3079
MODRATE | 250000 | 0.085 | 1259.25 | 126903 | 10221.6 | 10156.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_R2 | 0.63098 | A_fs | 5.3475
DC_SECS_OFFSET | 5.6e-07 | 0.095 | 1259.85 | 126847 | 10220.3 | 10155.2 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dQdt | -0.0077902 | ETR | 23.4883
AC_SECS_OFFSET | -1.44e-06 | 0.105 | 1260.09 | 126795 | 10219.1 | 10154 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_dur | 290 | PhiCO2 | 0.007881
PFD_SECS_OFFSET | 1.33e-06 | 0.115 | 1259.07 | 126748 | 10217.9 | 10152.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_Fmax | 1254.38 | NPQ | 3.0536
FLASH_SECS_OFFSET | -2.25e-06 | 0.125 | 1258.62 | 126704 | 10216.8 | 10151.7 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | T@P3_Fmax | 875 | alt._Fo' | 568.7173
Tled | 38 | 0.135 | 1257.17 | 126665 | 10215.7 | 10150.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | Q@P3_Fmax | 10190.7 | DarkPulseID | -
Pre_Qin | 800.137 | 0.145 | 1258.22 | 126626 | 10214.6 | 10149.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_PredF | 1253.04 | Fmin | 0
Pre_Qabs | 673.3079 | 0.155 | 1256.71 | 126593 | 10213.6 | 10148.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_ΔF | 1.34 | Fo' | 568.7173
Pre_Q_red | 755.38 | 0.165 | 1255.58 | 126560 | 10212.7 | 10147.6 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | Fv'/Fm' | 0.55049
Pre_Q_blue | 39.76 | 0.175 | 1254.44 | 126530 | 10211.7 | 10146.6 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP | 0.12674
Pre_Q_farred | 0 | 0.185 | 1255.46 | 126501 | 10210.8 | 10145.8 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN | 0.84726
Pre_Favg | 1176.9331 | 0.195 | 1256.29 | 126473 | 10210 | 10144.9 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP_Fo | 0.21779
Pre_dF/dt | -0.88274 | 0.205 | 1254.66 | 126448 | 10209.2 | 10144.1 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN_Fo | 0.90505
VERSION | 5 | 0.215 | 1255.95 | 126424 | 10208.4 | 10143.4 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qL | 0.061243
T_OFFSET | 0.045 | 0.225 | 1255.31 | 126401 | 10207.7 | 10142.6 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | 1-qL | 0.93876
FMAX | 1265.2064 | 0.235 | 1255.23 | 126380 | 10207 | 10141.9 | 24.9986 | 0 | 4
T@FMAX | 0.045 | 0.245 | 1255.04 | 126361 | 10206.3 | 10141.2 | 24.9986 | 0 | 4
QMAX | 10227.4 | 0.255 | 1255.47 | 126342 | 10205.6 | 10140.5 | 24.9986 | 0 | 4
P1_dur | 0.29 | 0.265 | 1254.6 | 126324 | 10205 | 10139.9 | 24.9986 | 0 | 4
P1_MAXF | 1261.1 | 0.275 | 1255.09 | 126308 | 10204.4 | 10139.3 | 24.9986 | 0 | 4
T@P1_MAXF | 0.045 | 0.285 | 1254.6 | 126293 | 10203.8 | 10138.7 | 24.9986 | 0 | 4
Q@P1_MAXF | 10227.4 | 0.295 | 1252.25 | 126280 | 10203.8 | 10138.1 | 24.9986 | 0 | 4
P2_dur | 0.3 | 0.305 | 1253.15 | 125774 | 10163.4 | 10098.1 | 24.9986 | 0 | 5
P2_ramp | 24 | 0.315 | 1253.15 | 124780 | 10084.5 | 10019.2 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP | -12.3947 | 0.325 | 1253.66 | 123786 | 10005.6 | 9940.42 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT | 1265.2064 | 0.335 | 1251.81 | 122794 | 9926.82 | 9861.61 | 24.9986 | 0 | 5
P2_R2 | 0.63098 | 0.345 | 1254.07 | 121803 | 9848.11 | 9782.9 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP_SE | 1.7913 | 0.355 | 1251.54 | 120813 | 9769.41 | 9704.21 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT_SE | 2.0011 | 0.365 | 1251.91 | 119825 | 9690.79 | 9625.59 | 24.9986 | 0 | 5
P2_DQDT | -0.0077902 | 0.375 | 1252.73 | 118838 | 9612.15 | 9546.95 | 24.9986 | 0 | 5
P1_PREDF | 1253.09 | 0.385 | 1252.46 | 117852 | 9533.6 | 9468.4 | 24.9986 | 0 | 5
P1_DELTAF | 8.01 | 0.395 | 1250.42 | 116867 | 9455.06 | 9389.86 | 24.9986 | 0 | 5
P3_dur | 0.29 | 0.405 | 1252.66 | 115882 | 9376.59 | 9311.39 | 24.9986 | 0 | 5
P3_MAXF | 1254.38 | 0.415 | 1252.74 | 114899 | 9298.17 | 9232.97 | 24.9986 | 0 | 5
T@P3_MAXF | 0.875 | 0.425 | 1251.05 | 113918 | 9219.76 | 9154.55 | 24.9986 | 0 | 5
Q@P3_MAXF | 10190.7 | 0.435 | 1251.27 | 112935 | 9141.33 | 9076.13 | 24.9986 | 0 | 5
P3_PREDF | 1253.04 | 0.445 | 1252.06 | 111954 | 9062.93 | 8997.73 | 24.9986 | 0 | 5
P3_DELTAF | 1.34 | 0.455 | 1250.98 | 110974 | 8984.55 | 8919.35 | 24.9986 | 0 | 5
Fs | 1176.9 | 0.465 | 1251.3 | 109994 | 8906.17 | 8840.97 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.475 | 1251.54 | 109014 | 8827.83 | 8762.63 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.485 | 1250.68 | 108036 | 8749.51 | 8684.31 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.495 | 1250.23 | 107059 | 8671.2 | 8606 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.505 | 1249.55 | 106081 | 8592.89 | 8527.69 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.515 | 1251.58 | 105103 | 8514.64 | 8449.43 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.525 | 1250.98 | 104127 | 8436.35 | 8371.15 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.535 | 1251.89 | 103150 | 8358.13 | 8292.92 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.545 | 1248.72 | 102174 | 8279.9 | 8214.69 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.555 | 1250.4 | 101199 | 8201.72 | 8136.51 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.565 | 1250.53 | 100225 | 8123.52 | 8058.31 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.575 | 1249.73 | 99250.8 | 8045.37 | 7980.16 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.585 | 1249.89 | 98275.7 | 7967.16 | 7901.95 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.595 | 1249.28 | 97301.9 | 7967.16 | 7824.43 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.605 | 1253 | 126213 | 10199.3 | 10134.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.615 | 1253 | 126268 | 10198.7 | 10133.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.625 | 1251.52 | 126280 | 10198.2 | 10133.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.635 | 1252.68 | 126280 | 10197.7 | 10132.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.645 | 1253.72 | 126281 | 10197.2 | 10132.2 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.655 | 1253.37 | 126278 | 10196.8 | 10131.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.665 | 1252.56 | 126278 | 10196.4 | 10131.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.675 | 1252.16 | 126277 | 10196 | 10131 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.685 | 1253.12 | 126278 | 10195.6 | 10130.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.695 | 1251.77 | 126278 | 10195.3 | 10130.2 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.705 | 1252.42 | 126279 | 10194.9 | 10129.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.715 | 1254.29 | 126279 | 10194.6 | 10129.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.725 | 1253.7 | 126282 | 10194.3 | 10129.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.735 | 1253.06 | 126285 | 10194 | 10129 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.745 | 1252.71 | 126287 | 10193.7 | 10128.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.755 | 1252 | 126291 | 10193.4 | 10128.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.765 | 1251.7 | 126295 | 10193.2 | 10128.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.775 | 1252.91 | 126299 | 10192.9 | 10127.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.785 | 1252.08 | 126303 | 10192.6 | 10127.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.795 | 1252.48 | 126307 | 10192.4 | 10127.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.805 | 1253.63 | 126311 | 10192.2 | 10127.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.815 | 1253.68 | 126316 | 10191.9 | 10126.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.825 | 1254.06 | 126323 | 10191.7 | 10126.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.835 | 1253.28 | 126328 | 10191.5 | 10126.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.845 | 1252.5 | 126336 | 10191.3 | 10126.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.855 | 1252.98 | 126343 | 10191.1 | 10126.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.865 | 1253.47 | 126350 | 10190.9 | 10125.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.875 | 1255.49 | 126356 | 10190.7 | 10125.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.885 | 1254.17 | 126364 | 10190.6 | 10125.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.895 | 1252.82 | 126373 | 10190.6 | 10123.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.905 | 1199.6 | 9518.55 | 818.471 | 753.795 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.915 | 1199.6 | 9316.86 | 818.691 | 754.004 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.925 | 1185.92 | 9208.22 | 818.849 | 754.154 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.935 | 1176.38 | 9141.49 | 819.001 | 754.299 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.945 | 1170.21 | 9100.2 | 819.001 | 754.429 | 24.9986 | 0 | 7