## Measurements
EVENT_ID | 2363 | SECS | FLUOR | DC | PFD | RED | REDMODAVG | FARRED | CODE | Starts | Stops | Dspk_indices | Dspk_values | MPF |  | FLR
DEVICE | MPF-551238 | -0.045 | 1150.8 | 12394.3 | 1119.91 | 1055.49 | 24.9986 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1151.02 | ID | 2363 | DarkAdaptedID | MPF-2327-20260709-09_20_15
DATE | 20260709 | -0.035 | 1150.8 | 12398 | 1119.9 | 1055.48 | 24.9986 | 0 | 2 | 5 | 34 | 5 | 1223.82 | P1_dur | 290 | Qmax_d | 10213.2
TIME | 10:47:52 | -0.025 | 1150.24 | 12400.3 | 1119.91 | 1055.49 | 24.9986 | 0 | 2 | 35 | 64 | 35 | 1217.61 | P1_Fmax | 1223.2 | Fo | 859.8881
TIMESTAMP | 1783612072.3 | -0.015 | 1150.43 | 12401.1 | 1119.91 | 1055.49 | 24.9986 | 0 | 2 | 65 | 94 | 65 | 1220.46 | T@P1_Fmax | 55 | Fm | 5128.624
TYPE | MPF | -0.0049997 | 1151.41 | 12401.2 | 1119.91 | 1057.61 | 24.9986 | 0 | 2 | 95 | 99 | 95 | 1166.75 | Q@P1_Fmax | 10219.7 | Fv/Fm | 0.83234
OUTRATE | 100 | 0.0050003 | 1217.45 | 121699 | 10228.5 | 10163.7 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_PredF | 1216 | A_dark | 0.041192
MARGIN | 5 | 0.015 | 1217.45 | 122983 | 10226.4 | 10161.6 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P1_ΔF | 7.2 | LightAdaptedID | MPF-2363-20260709-10_43_45
PHASE1_DURATION | 300 | 0.025 | 1218.99 | 123329 | 10224.6 | 10159.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dur | 300 | Qmax | 10219.7
PHASE2_DURATION | 300 | 0.035 | 1222.27 | 123457 | 10222.9 | 10158.1 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_ramp | 24 | Fs | 1154.4508
PHASE3_DURATION | 300 | 0.045 | 1222.21 | 123494 | 10221.3 | 10156.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int | 1229.1071 | Fm' | 1229.1071
Q_RED_SETPOINT | 10000 | 0.055 | 1224.27 | 123487 | 10219.7 | 10155 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_int_se | 1.8094 | PhiPS2 | 0.06074
D_RED_PERCENT | 90 | 0.065 | 1223.13 | 123462 | 10218.3 | 10153.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp | -13.3977 | PS2/1 | 0.5
RAMP | 25 | 0.075 | 1222.39 | 123428 | 10216.9 | 10152.1 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_slp_se | 1.6265 | Qabs_fs | 925.275
MODRATE | 250000 | 0.085 | 1221.28 | 123391 | 10215.5 | 10150.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_R2 | 0.70787 | A_fs | 6.7053
DC_SECS_OFFSET | 5.6e-07 | 0.095 | 1220.43 | 123356 | 10214.2 | 10149.5 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P2_dQdt | -0.0075334 | ETR | 28.1007
AC_SECS_OFFSET | -1.44e-06 | 0.105 | 1222.3 | 123320 | 10213 | 10148.2 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_dur | 290 | PhiCO2 | 0.0072023
PFD_SECS_OFFSET | 1.33e-06 | 0.115 | 1219.71 | 123290 | 10211.8 | 10147.1 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_Fmax | 1215.75 | NPQ | 3.1726
FLASH_SECS_OFFSET | -2.25e-06 | 0.125 | 1221.3 | 123258 | 10210.7 | 10145.9 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | T@P3_Fmax | 615 | alt._Fo' | 561.3069
Tled | 39 | 0.135 | 1221.8 | 123229 | 10209.6 | 10144.9 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | Q@P3_Fmax | 10192.4 | DarkPulseID | -
Pre_Qin | 1100.11 | 0.145 | 1220.57 | 123202 | 10208.5 | 10143.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_PredF | 1215.96 | Fmin | 0
Pre_Qabs | 925.275 | 0.155 | 1218.62 | 123177 | 10207.5 | 10142.8 | 24.9986 | 0 | 4 |  |  |  |  | P3_ΔF | -0.21 | Fo' | 561.3069
Pre_Q_red | 1055.69 | 0.165 | 1220.29 | 123152 | 10206.6 | 10141.8 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | Fv'/Fm' | 0.54332
Pre_Q_blue | 39.42 | 0.175 | 1219.11 | 123129 | 10205.6 | 10140.9 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP | 0.11179
Pre_Q_farred | 0 | 0.185 | 1218.64 | 123107 | 10204.8 | 10140.1 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN | 0.85379
Pre_Favg | 1154.4508 | 0.195 | 1219.92 | 123085 | 10203.9 | 10139.2 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qP_Fo | 0.2022
Pre_dF/dt | -21.8783 | 0.205 | 1218.31 | 123065 | 10203.1 | 10138.4 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qN_Fo | 0.91351
VERSION | 5 | 0.215 | 1218.85 | 123045 | 10202.3 | 10137.6 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | qL | 0.054356
T_OFFSET | 0.045 | 0.225 | 1218.2 | 123027 | 10201.6 | 10136.9 | 24.9986 | 0 | 4 | [6 empty] | 1-qL | 0.94564
FMAX | 1229.1071 | 0.235 | 1217.6 | 123011 | 10200.8 | 10136.2 | 24.9986 | 0 | 4
T@FMAX | 0.055 | 0.245 | 1218.22 | 122994 | 10200.1 | 10135.5 | 24.9986 | 0 | 4
QMAX | 10219.7 | 0.255 | 1216.66 | 122978 | 10199.5 | 10134.8 | 24.9986 | 0 | 4
P1_dur | 0.29 | 0.265 | 1217.67 | 122962 | 10198.8 | 10134.2 | 24.9986 | 0 | 4
P1_MAXF | 1223.2 | 0.275 | 1216.41 | 122949 | 10198.2 | 10133.5 | 24.9986 | 0 | 4
T@P1_MAXF | 0.055 | 0.285 | 1217.07 | 122934 | 10197.6 | 10132.9 | 24.9986 | 0 | 4
Q@P1_MAXF | 10219.7 | 0.295 | 1217.46 | 122920 | 10197.6 | 10132.4 | 24.9986 | 0 | 4
P2_dur | 0.3 | 0.305 | 1217.25 | 122444 | 10158.5 | 10093.7 | 24.9986 | 0 | 5
P2_ramp | 24 | 0.315 | 1217.25 | 121508 | 10082.2 | 10017.4 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP | -13.3977 | 0.325 | 1215.48 | 120572 | 10006 | 9941.17 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT | 1229.1071 | 0.335 | 1214.88 | 119635 | 9929.75 | 9864.94 | 24.9986 | 0 | 5
P2_R2 | 0.70787 | 0.345 | 1214.9 | 118700 | 9853.64 | 9788.83 | 24.9986 | 0 | 5
P2_SLP_SE | 1.6265 | 0.355 | 1216.17 | 117766 | 9777.5 | 9712.69 | 24.9986 | 0 | 5
P2_INT_SE | 1.8094 | 0.365 | 1215.32 | 116833 | 9701.47 | 9636.67 | 24.9986 | 0 | 5
P2_DQDT | -0.0075334 | 0.375 | 1214.92 | 115900 | 9625.42 | 9560.61 | 24.9986 | 0 | 5
P1_PREDF | 1216 | 0.385 | 1213.76 | 114970 | 9549.46 | 9484.66 | 24.9986 | 0 | 5
P1_DELTAF | 7.2 | 0.395 | 1214.03 | 114038 | 9473.48 | 9408.68 | 24.9986 | 0 | 5
P3_dur | 0.29 | 0.405 | 1215.02 | 113109 | 9397.58 | 9332.78 | 24.9986 | 0 | 5
P3_MAXF | 1215.75 | 0.415 | 1214.09 | 112180 | 9321.71 | 9256.9 | 24.9986 | 0 | 5
T@P3_MAXF | 0.615 | 0.425 | 1216.22 | 111251 | 9245.92 | 9181.12 | 24.9986 | 0 | 5
Q@P3_MAXF | 10192.4 | 0.435 | 1213.77 | 110324 | 9170.06 | 9105.25 | 24.9986 | 0 | 5
P3_PREDF | 1215.96 | 0.445 | 1214.37 | 109397 | 9094.28 | 9029.48 | 24.9986 | 0 | 5
P3_DELTAF | -0.21 | 0.455 | 1214.52 | 108470 | 9018.47 | 8953.66 | 24.9986 | 0 | 5
Fs | 1154.5 | 0.465 | 1214.47 | 107544 | 8942.7 | 8877.9 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.475 | 1213.29 | 106619 | 8866.93 | 8802.13 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.485 | 1213.98 | 105693 | 8791.23 | 8726.42 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.495 | 1213.29 | 104769 | 8715.46 | 8650.66 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.505 | 1213.15 | 103844 | 8639.78 | 8574.98 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.515 | 1212.98 | 102920 | 8564.08 | 8499.27 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.525 | 1213.06 | 101997 | 8488.43 | 8423.63 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.535 | 1213.22 | 101073 | 8412.74 | 8347.93 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.545 | 1213.12 | 100151 | 8337.11 | 8272.31 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.555 | 1213.15 | 99229.7 | 8261.46 | 8196.66 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.565 | 1213.56 | 98308.2 | 8185.88 | 8121.08 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.575 | 1213.24 | 97385.6 | 8110.27 | 8045.46 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.585 | 1212.15 | 96464.8 | 8034.7 | 7969.89 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.595 | 1212.64 | 95544.3 | 8034.7 | 7894.91 | 24.9986 | 0 | 5
|  | 0.605 | 1217.22 | 122763 | 10193 | 10128.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.615 | 1217.22 | 122818 | 10192.4 | 10127.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.625 | 1214.69 | 122832 | 10191.9 | 10127.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.635 | 1215.32 | 122834 | 10191.4 | 10126.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.645 | 1215.33 | 122833 | 10191 | 10126.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.655 | 1215.02 | 122831 | 10190.6 | 10125.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.665 | 1216.62 | 122827 | 10190.2 | 10125.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.675 | 1215.91 | 122825 | 10189.8 | 10125.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.685 | 1215.31 | 122824 | 10189.4 | 10124.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.695 | 1214.91 | 122823 | 10189 | 10124.4 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.705 | 1216.04 | 122820 | 10188.7 | 10124.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.715 | 1214.4 | 122821 | 10188.4 | 10123.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.725 | 1215.1 | 122821 | 10188.1 | 10123.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.735 | 1215.17 | 122820 | 10187.8 | 10123.2 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.745 | 1214.15 | 122821 | 10187.5 | 10122.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.755 | 1214.56 | 122820 | 10187.2 | 10122.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.765 | 1214.14 | 122821 | 10186.9 | 10122.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.775 | 1214.64 | 122822 | 10186.7 | 10122 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.785 | 1214.98 | 122822 | 10186.4 | 10121.8 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.795 | 1215.34 | 122823 | 10186.2 | 10121.6 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.805 | 1215.96 | 122825 | 10186 | 10121.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.815 | 1215.74 | 122828 | 10185.7 | 10121.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.825 | 1216.45 | 122829 | 10185.5 | 10120.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.835 | 1215.39 | 122832 | 10185.3 | 10120.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.845 | 1216.23 | 122834 | 10185.1 | 10120.5 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.855 | 1214.83 | 122837 | 10184.9 | 10120.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.865 | 1214.25 | 122841 | 10184.7 | 10120.1 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.875 | 1216.65 | 122844 | 10184.5 | 10119.9 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.885 | 1214.62 | 122847 | 10184.4 | 10119.7 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.895 | 1214.7 | 122851 | 10184.4 | 10117.3 | 24.9986 | 0 | 6
|  | 0.905 | 1166.72 | 12795 | 1117.23 | 1052.91 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.915 | 1166.72 | 12558.8 | 1117.52 | 1053.18 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.925 | 1155.34 | 12437 | 1117.75 | 1053.41 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.935 | 1148.18 | 12364.2 | 1117.95 | 1053.6 | 24.9986 | 0 | 7
|  | 0.945 | 1143.27 | 12320.4 | 1117.95 | 1053.77 | 24.9986 | 0 | 7